**Порядок подключения к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения объектов г. Чебоксары (кроме индивидуальных жилых домов).**

Подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения необходимо производить в следующем порядке.

1. **Получить технические условия на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.**
2. **Разработать проект, включающий разделы НВК (наружные сети водоснабжения канализации) и ВК (внутренние сети водоснабжения и канализации - устройство водомерного узла), и согласовать с АО «Водоканал».**
3. **Заключить договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения.**
4. **Заключить договор на отпуск питьевой воды на время строительства или реконструкции объекта капитального строительства (при необходимости).**
5. **Осуществить строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и (или) водоотведения (если указанные работы не предусмотрены договором на подключение).**
6. **Получить технические условия на проектирование узла учета холодного водоснабжения;**
7. **Установить узел учета холодной воды (сточных вод) и сдать его к коммерческому учету.**
8. **Выполнить условия подключения и предоставить документацию, подтверждающую выполнение условий подключения;**
9. **Заключить договор на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод.**
10. **Получить справку о выполнении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения.**
11. **Получить технические условия на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.**

Для получения технических условий Заявителю необходимо направить в АО «Водоканал» или представить непосредственно в приемную АО «Водоканал» запрос о получении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. При непосредственном предоставлении запроса для проверки комплектности приложенные документы необходимо предоставить в производственно-технический отдел АО «Водоканал» (кабинет №35, тел. 20-19-25). Подачу заявления на получение технических условий к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения можно осуществить на сайте АО «Водоканал» www.vodo-kanal.ru.

Согласно Правилам определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83,запрос правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий должен содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные учредительные документы, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства (топографическая карта участка в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями - подготавливается МБУ «Управление территориального планирования» г. Чебоксары, ул. Дзержинского, 20, тел. 23-12-65);

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения.

АО «Водоканал» в течение 14 рабочих дней с даты получения вышеуказанного запроса подготавливает и предоставляет технические условия на подключение и информацию о плате за подключение объекта либо предоставляет информацию об отсутствии возможности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения из-за отсутствия резерва мощности. Выдача технических условий и информации о плате за подключение осуществляется без взимания платы. Срок действия технических условий – 3 года.

В случае если подключение объекта капитального строительства возможно только к существующим системам холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем соответствующего вида ресурсов (далее - основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с АО «Водоканал». По соглашению между АО «Водоканал» и основным абонентом технические условия может разработать АО «Водоканал». В указанном случае Заявитель дополнительно к запросу о получении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, прикладывает письмо-согласие владельца сетей, к которым планируется осуществить подключение.

[*Образец запроса о получении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимся на балансе АО "Водоканал".*](#Образец_1)

[*Образец письма-согласия владельца сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения, к которым планируется осуществить подключение.*](#Образец_2)

**2) Разработать проект, включающий разделы НВК (наружные сети водоснабжения канализации), и согласовать с АО «Водоканал».**

Раздел НВК разрабатывается в соответствии с действующим законодательством и выданными техническими условиями на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Разработка проекта должна осуществляться специализированной организацией, имеющей допуск к работам по проектированию и являющейся членом саморегулируемой организации. После разработки два экземпляра проекта с сопроводительным письмом необходимо предоставить на согласование в АО «Водоканал». До передачи сопроводительного письма в приемную АО «Водоканал» три экземпляра проекта (два на бумажном носителе и один в электронном виде) раздела НВК необходимо предварительно предъявить в производственно-технический отдел (кабинет №33, тел. 20-19-26) .

АО «Водоканал» в течение 20 рабочих дней с даты получения вышеуказанного письма и двух экземпляров проекта раздела НВК согласовывает или направляет проект на доработку с учетом замечаний. После устранения замечаний два экземпляра проекта раздела с сопроводительным письмом необходимо повторно предоставить на согласование в АО «Водоканал».

После согласования один экземпляр проекта, включающий раздел НВК остается в архиве АО «Водоканал».

Проект, включающий разделы НВК, может быть выполнен проектной группой АО «Водоканал» путем заключения отдельного договора. Для разработки проекта Заказчику необходимо направить в адрес АО «Водоканал» заявку на заключение договора с приложением следующих документов:

- исполнительная съемка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- характеристика объекта капитального строительства (количество потребителей, типы потребителей, количество водоразборных устройств, режим водопотребления, степень благоустройства).

Работы по дополнительному согласованию трассы спроектированной сети холодного водоснабжения и (или) водоотведения с Управлением архитектуры и градостроительства города Чебоксары и иными организациями и лицами выполняются силами Заявителя.

[*Образец заявки о согласовании проекта, включающего разделы НВК (наружные сети водоснабжения канализации) и ВК (внутренние сети водоснабжения и канализации - устройство водомерного узла).*](#Образец_3)

[*Перечень проектных организаций г. Чебоксары.*](#Образец_5)

1. **Заключить договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения.**

Для заключения договора на подключение Заявитель направляет в АО «Водоканал» заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования заявителя, его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

- информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

- сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

При непосредственном предоставлении заявления для проверки комплектности, приложенные документы необходимо предоставить в производственно-технический отдел АО «Водоканал» (кабинет №35, тел. 20-19-25). Заявление на технологическое присоединение может быть оформлено на сайте АО «Водоканал» www.vodo-kanal.ru.

АО «Водоканал» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений.

В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционных программе АО «Водоканал» мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), АО «Водоканал» в течение 20 рабочих дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

[*Образец заявки о заключении договора на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.*](#Образец_6)

1. **Заключить договор на отпуск питьевой воды на время строительства или реконструкции объекта капитального строительства (при необходимости).**

При необходимости получения холодной воды на время строительства или реконструкции объекта капитального строительства Заявитель может провести подключение к сетям холодного водоснабжения по временной схеме. Для подключения по временной схеме Заявителю необходимо:

- получить технические условия на подключение к сетям водоснабжения на время строительства;

- подговить прибор учета холодной воды диаметром условного прохода 15 или 20 мм для установки в водопроводных колодцах;

- подписать договор на отпуск питьевой воды или дополнительное соглашение на отпуск питьевой воды по объекту на время строительства;

- оплатить АО «Водоканал» работы по присоединению и установке прибора учета.

В связи с тем, что прибор учета на время строительства устанавливается в водопроводном колодце в момент подключения, работы по установке, как и само подключение, должны выполняться силами АО «Водоканал».

После окончания строительства Заявитель направляет в адрес АО «Водоканал» письмо о завершении пользовании холодной воды на время строительства.

При подключении по временной схеме качества питьевой воды не гарантируется.

[*Образец заявки о подключении к сетям холодного водоснабжения на время строительства.*](#Образец_7)

1. **Осуществить строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и (или) водоотведения (если указанные работы не предусмотрены договором на подключение).**

Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется специализированной организацией, имеющей допуск к работам по строительству водопроводных и канализационных сетей. До начала выполнения земляных работ необходимо получить ордер на земляные работы в МБУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" (428032, г. Чебоксары, бульвар купца Ефремова, 16, тел. (8352) 62-01-39, факс:(8352) 62-29-00).

В процессе строительства сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения все работы, скрываемые последующими работами, необходимо предъявлять техническому надзору АО «Водоканал» (производственно-технический отдел кабинет №33, тел. 20-19-26) с обязательным оформлением соответствующих актов на скрытые работы, а окончательные испытания трубопроводов предъявлять мастерам эксплуатационных служб (цех водопроводных сетей и сооружений (ВСиС) или цех канализационных сетей и сооружений (КСиС) в зависимости от назначения сетей и сооружений.

Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения может быть выполнено силами АО «Водоканал» путем заключения договора подряда. Для строительства внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения Заказчику необходимо направить в адрес АО «Водоканал» заявку о заключении договора.

[*Образец заявки о заключении договора на строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения.*](#Образец_8)

**6) Получить технические условия на проектирование узла учета холодной воды.**

**7) Установить узел учета холодной воды и сдать в эксплуатацию.**

[*Образец заявки о принятии к коммерческому учету узла учета холодной воды.*](#Образец_9)

1. **Выполнить условия подключения и предоставить документацию, подтверждающую выполнение условий подключения.**

Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения при условии выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размерах и сроках настоящего договора.

 Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение 20 рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения и проведения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

Подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется силами АО «Водоканал» путем заключения отдельного договора. Стоимость выполнения работ по фактическому подключению не включена в плату за технологическое присоединение.

[*Образец заявки о получении разрешения на подключение.*](#Образец_12)

1. **Заключить договор на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод.**

*Образец заявки на заключение договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод.*

1. **Получить справку о выполнении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения.**

Для получения справки о выполнении технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения Заказчику необходимо направить в адрес АО «Водоканал» заявку, приложив следующие документы:

- акт приемки законченного строительства объекта по водопроводным и канализационным сетям.

[*Образец заявки на получение справки о выполнении технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.*](#Образец_14)

**Контактная информация:**

428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12, или представить непосредственно в приемную АО "Водоканал" по адресу: г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д. 12, (время работы в рабочие дни с 730 до 1630, обеденный перерыв с 1130 до 1215; время работы в пятницу и предпраздничные дни с 730 до 1515, обеденный перерыв с 1130 до 1215) **Приемная** тел: **56-60-50**

**Производственно-технический отдел (ПТО)**

**20-19-25** – по вопросам получения технических условий, по вопросам получения ордера (разрешения) на присоединение и акта о готовности внеплощадочных, внутриплощадочных, внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

**20-19-27** – по вопросам проектирования сетей водоснабжения и водоотведения

 **Управление по работе с абонентами (физические лица) (УРА)**

**56-68-96** – по вопросам заключения договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, сдачи прибора учета холодной воды к коммерческому учету

 **Цех водопроводных сетей и сооружений (ВСиС)**

**20-26-93** мастер Калининского района по вопросам подписания акта о готовности внеплощадочных,

**20-26-94** мастер Московского района внутриплощадочных, внутридомовых сетей водоснабжения и

**20-26-92** мастер Ленинского района подключению к сетям водоснабжения

**Цех канализационных сетей и сооружений (КСиС)**

**20-27-16** мастера сетей - по вопросам подписания акта о готовности внеплощадочных, внутриплощадочных, внутридомовых сетей водоотведения и подключения к сетям водоотведения

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим выдать технические условия на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения объекта:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |
| Кадастровый номер земельного участка:  |  |
| Срок подключения к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения: |  |
|  | (квартал, год) |

Планируемые расходы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение: |  | м3/сут, |  | м3/час, |  | л/сек. |  |
| Нужды пожаротушения: |  |  |  |  |
| наружное |  | л/сек; |  |  |
| внутреннее |  | л/сек; |  |  |
| специальное |  | л/сек; |  |  |  |
| Водоотведение: |  | м3/сут, |  | м3/час,  |  | л/сек. |  |

Приложение:

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- нотариально заверенные учредительные документы;

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства (топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта (при наличии).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |
|  |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | согласовывает подключение  |
|  (наименование организации - владельца сетей, ИНН/КПП) |  |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

к собственным сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения и просит подготовить технические условия на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения для

|  |
| --- |
|  |
|  (наименование организации, которая планирует осуществить подключение, ИНН/КПП) |

В технических условиях просим указать следующие точки подключения:

точка подключения к сетям холодного водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| водопроводная сеть D= |  | мм, проходящая  |  |
|  |
|  |  |  |  |

точка подключения к сетям водоотведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| канализационная сеть D= |  | мм, проходящая  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим согласовать проектную документацию:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование проектной документации) |
|  |
|  |

Приложение:

- проектная документация на бумажном носителе 2 экз;

- проектная документация на электронном носителе.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Отметка представителя ПТО АО «Водоканал» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим заключить договор и разработать проект, включающий разделы НВК (наружные сети холодного водоснабжения и (или) канализации)

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

- реквизиты организации;

- исполнительная съемка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- характеристика объекта капитального строительства (количество потребителей, типы потребителей, количество водоразборных устройств, режим водопотребления, степень благоустройства).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

**Список проектных организаций Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя** | **Адрес(место нахождение)** | **Ф.И.О.руководителя** | **Контактная информация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГУП ЧР ПИ "Чувашгражданпроект" Минстроя Чувашии | Чебоксары, пр. Московский, 3 | Кольяков Алексей Владимирович | 58-04-40, 58-07-83**e-mail**: сhproekt@orionet.ru |
| 2 | ГУП ЧР "ПСБ" Минстроя Чувашии | Чебоксары, пер. Бабушкина, 8  | Михайлов Валерий Петрович | 56-09-02 |
| 3 | ЗАО "Чебоксарский электромеханический завод"  | Чебоксары, ул. М. Закалка, д. 14, факт. адрес: Чебоксарский р-н, ст. Ишлеи, ул. Промышленная,д. 6  | Порфирьев Юрий Васильевич | 26-69-69, 26-69-48, 26-69-56, ф.26-68-78 e-mail:chemz@mail.ru  |
| 4 | ЗАО ПИ "Чувашгипроводхоз"  | Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19  | Алексеев Иван Алексеевич | 56-49-02 т/ф 56-28-49 |
| 5 | ЗАО ПСП "Гражданпромстрой" | Чебоксары, Кабельный пр. 5  | Степанов Сергей Николаевич | 45-61-87  |
| 6 | ЗАО "ИНВЕСТ"  | Новочебоксарск, ул. Промышленная, 78  | СорокинНиколай Егорович | 73-67-29, т/ф. 73-36-82 |
| 7 | ООО АБ "Классика" | Чебоксары, ул. Ярмарочная, 6 пом.3  | Рожкова Надежда Арсентьевна | 61-37-80, т/ф. 55-05-48 |
| 8 | ООО ПИ "Отделфинстрой-проект" |   | Арсентьев Евгений Зиновьевич | 43-92-45 |
| 9 | ООО "НПП «Инженерный центр"  | Чебоксары, пр. Ленина, 40 | Баталыгин Сергей Николаевич | 39-94-29, т/ф. 55-20-23e-mail: info@ingenergo.ru |
| 10 | ООО "Арконпроект"  | Чебоксары, ул. Хузангая, 14, оф. 604,  | Андреев Владимир Константинович | 51-67-11 |
| 11 | ООО "Газсервис"  | Чебоксары, пр. М.Горького, 10/1, кв. 1 | Михайлова Наталья Борисовна | 43-80-61 |
| 12 | ОАО ПИ "Чебоксарский промстройпроект"  | Чебоксары, ул. Урукова, 6  | Андреева Юна Петровна | 45-35-70, т/ф..45-36-15e-mail: ch\_psp@mail.ru  |
| 13 | ООО "Волжский проектный институт" | Чебоксары, ул. Текстильщиков, 8 |  | 24-04-31, т/ф. 24-04-48  |
| 14 | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстройсервис"  | Чебоксары, пер. Бабушкина, 2 | МихайловПавел Валерьевич | 56-30-08 |
| 15 | ООО "АККОРтехпроект"  | Чебоксары, пр. Мира,90 корп.1 | Абросеев Геннадий Степанович | 28-63-23,28-63-65, т/ф. 28-60-80, |
| 16 | ООО «УЮТ»  | Цивильский р-н, п.Опытный, ул. Центральная, д. 8 | Ильин Анатолий Алексеевич | 43-94-09 |
| 17 | ООО "Еврокаркас-проект"  | Чебоксары, ул. Энгельса, д. 12, помещение №2 | Соловьев Юрий Шакирович |   |
| 18 | ООО "Стройпроект"  | Чебоксары, ул. Э.М.Юрьева, 4, цоколь  | ПроездовИван Илларионович | т/ф 43-41-71e-mail: inpro21@mail.ru  |
| 19 | ООО "ЧЭАЗ "ЭЛПРИ"  | Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5  | Токмаков Д.А. | 62-38-74e-mail: secret@elpry, cbx.ru  |
| 20 | ООО "АПМ "Мой город"  | Чебоксары, ул. М. Павлова, 39 | Лукиянов Сергей Пантелеймонович | 41-90-51, 41-90-52e-mail:m-gorod@mail.ru mg@cbx,ru  |
| 21 | ООО "ЭРА"  | Чебоксары, пр. Ленина, 38, кор. 2, цокольный этаж  | Миронов Алексей Михайлович | 57-34-32, 37-51-93e-mail: oooera@mail.ru  |
| 22 | ООО "Фирма "Старко"  | Чебоксары, ул. Водопроводная, 22 | Александров Андрей Спиридонович | 58-36-76, 58-37-38, 58-12-01 e-mail: starko@hotbox.ru  |
| 23 | ООО "ТАЙМЕН"  | Чебоксары, ул. И. Франко, 17,  | Степанов Александр Владимирович | 50-98-19, 50-97-75e-mail: taimen21@mail.ru  |
| 24 | ООО НПФ "Рубин"  | Чебоксары, ул. Хузангая, 14  | Мефодьев Александр Геннадьевич | 54-15-15e-mail: rubin-ch@rambler.ru  |
| 25 | ООО "Промсвязьмонтаж"  | Чебоксары, пр. Ленина, 39 | Шолохов А.В. | 21-39-05, т/ф. 57-35-29e-mail:promsvjz@cbx.ru  |
| 26 | ООО "ПБ "Мега-Стандарт"  | Чебоксары, Дорожный проезд, 20 | Галов О.Н. | т/ф. 75-77-11 |
| 27 | ООО "ПМК "Водоснабжения"  | Чебоксары, ул. Гагарина, 31 оф.1 | Павлов В.И. | 61-00-10, 61-17-30, 57-01-32 |
| 28 | ООО "С.Н.Е.Г. СЕРВИС"  | Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3 | Паршин Е.А. | 62-49-21, 57-40-43 e-mail: info@ab-sneg.ru  |
| 29 | ООО "Промпроектстрой"  | юр.адрес: ЧР г. Новочебоксарск, Терешковой, 12-1а, почт. адрес: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 78 | Шанаев Михаил Петрович | e-mail: promproekt@bk.ru  |
| 30 | ООО "АРХФОРМА"  | Чебоксары, Президентский б-р, 31, пом. 5 | Каталымов Вячеслав Николаевич | e-mail: arhforma@mail.ru  |
| 31 | ООО "Градпромпроект"  | Новочебоксарск, ул. Винокурова, 6а, 119 | Морозова Татьяна Борисовна | 73-07-75 |
| 32 | ООО "Городские инженерные сети и системы"  | Чебоксары, ул. Энгельса, 40 | Федоров Г.В. | 57-31-25, т/ф. 21-42-64  |
| 33 | ООО "ОЭС" | Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1, корпус 8 | Романов Юрий Семенович | e-mail: OOO\_OES@mail.ru  |
| 34 | ООО "Проектно-строительное бюро" | Чебоксары, Гаражный проезд 4, оф. 305 | Матвеев С.В. | 28-13-31, т/ф. 30-80-79 |
| 35 | ООО "Еврокаркас"  | Чебоксары, ул. Энгельса, 12, помещение 2 | Соловьев Юрий Шакирович | 62-60-65e-mail: evrokarkas@cbx.ru  |
| 36 | ООО "ОЦНТУ Стройиндустрия" | Чебоксары, ул. Гагарина д.34, оф. 232 | Антошин Ю.С. | 63-66-08 |
| 37 | ООО "ДекорСтрой"  | Чебоксары, ул. Ленина, д. 25, корп. 1 | Пыркина А.И. | 62-26-04  |
| 38 | ООО "Приор"  | Чебоксары, ул. Ломоносова, 2, почт. Адрес: Чебоксары, ул. Талвира, д. 8-23 | Сусарин А.Н. | 58-64-16, 68-37-83  |
| 39 | ООО "Миллениум" | юр. Адрес: ЧР с.Аликово, ул. Восточная, 19, почт. Адрес: Чебоксары, пр. Ленина, 12 Б | Гаврилов С.В. | 62-32-28 e-mail: mileniumA@yandex.ru  |
| 40 | ООО "Жилтехсервис" | Чебоксары, ул. Совхозная, 6 | Кириллов Вячеслав Иванович | 48-25-67  |
| 41 | ООО "Межрегионкомплект" | Чебоксары, пр. И.Яковлева, 19-422 | Тимофеев Николай Георгиевич | e-mail: mrk@mrk21.ru  |
| 42 | ОАО "Инкост" | Чебоксары, Марпосадское шоссе, 38 | Скосырский Владимир Иванович | 50-08-08, т/ф. 50-32-06e-mail: incost@chtts.ru  |
| 43 | ООО АПМ "ЮПиТер" | Новочебоксарск, ул. Коммунальная 10 | Кудрявцев Юрий Петрович | 39-54-75  |
| 44 | ООО "Честр-Инвест" | Чебоксары, ул. Университетская, 9/1 | Тарасов Валерий Николаевич | 41-93-13e-mail: chestr@chebnet.com  |
| 45 | ООО "ЧЕСТРстрой-3" | Чебоксары, ул. Университетская, 9/1 | Тарасов Валерий Николаевич | 41-93-13e-mail: chestr@chebnet.com  |
| 46 | ООО "Электроэнергитический многофункциональный центр" | Шумерля, ул. К. Маркса, д. 23 | Ризова Маргарита Александровна | 5-35-01  |
| 47 | ООО "ОПТЕЛ-Ч" | Чебоксары, ул. Афанасьева,8 | Захаров В.Н. | 58-31-27e-mail: offis@optel-ch.ru |
| 48 | ПСБ Филиал ОАО "Чувашавтодор" | почт. Адрес: Чебоксары, пр. И. Яковлева, 2а, юр.адрес: Чебоксары, Гаражный проезд, 2 | Орлов Сергей Викторович | 51-31-94, 51-39-75e-mail: psbavtodor@ya.ru  |
| 49 | ООО КБ "Парабола" | Чебоксары, ул. М. Павлова, 39, оф. 3 | Смышляев Владимир Николаевич |   |
| 50 | ООО "ПГС-Проект" | Чебоксары, ул. Кривова, 4, оф. 315 | Киселев Алексей Николаевич | e-mail: pgs\_p@mail.ru |
| 51 | ООО "Классика-АРТ"  | Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3 | Лощинина Юлия Александровна | e-mail: klassika@bk.ru  |
| 52 | ООО "СТКом"  | Чебоксары, ул. Хузангая, д. 14, оф. 407 | Ермаков Эдуард Павлович | 51-38-71, т/ф 51-15-11e-mail: stkom21@mail.ru  |
| 53 | ИП Умеров Рашид Мухаметшинович | юр. адрес: Чебоксары, пр. 9-ой Пятилетки, 16/15 кв. 19, факт. Чебоксары, ул. Хузангая, 11, кв. 143 | Умеров Рашид Мухаметшинович | 52-00-55, 56-48-98  |
| 54 | ИП Назыров Салих Сабирович | Чебоксары, ул. Цивильская, д.3, кв. 36 | Назыров Салих Сабирович | 28-25-61 |
| 55 | ИП Зюзина Людмила Васильевна | Чебоксары, ул. Разина, 3,  | Зюзина Людмила Васильевна | e-mail: lyudmila\_zyuzina@mail.ru  |
| 56 | ООО "Арконика"  | Чебоксары, ул. Афанасьева, 8, оф. 208,204 | Орлов Станислав Валерьевич | 58-30-96 |
| 57 | ООО «Сфера" | г.Чебоксары, Московский пр., 19/9 | Удяков Станисав Никитич | 43-79-11, факс 43-79-14моб. 89053460872 |
| 58 | ООО «Петроникс» | Чебоксары, ул. Хевешская, д.1А, офис 7 | Товарищев Валерий Георгиевич | 28-80-29 |
| 59 | ООО «АКБ «Полиспроект» | Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8 | Иванов Анатолий Анатольевич | 58-36-70 |
| 60 | ООО «Энергокран» | Чебоксары, Монтажный проезд, д. 10  | Йовенко Роман Владимирович | 73-60-79 |
| 61 | ООО «Информатика» | Чебоксары, ул. Ярославская, д.30 | Подойницын Сергей Евгеньевич | 62-44-18 |
| 62 | ООО «Сандал»; | г. Чебоксары, проспект. Ивана Яковлева, д. 19, оф. 411,  | Смирнов Сергей Андреевич | 57-18-74 |
| 63 | ООО «Проектировщик» | г. Чебоксары, Машиностроительный проезд, 17 а,  | Паймуков Владимир Евдокимович | 63-57-37, 63-63-62 |
| 64 | ООО «Техпроект» | 428903, г.Чебоксары, проезд Лапсарский, 57;  | Гасанов Вагиф Али-Оглы | 50-63-69 |
| 65 | ООО «Вертикаль-Проект» | г. Чебоксары, пр. Мира, 9, офис 3, т.  | Григорьева Людмила Вячеславовна | 39-54-35, 8-917-670-29-51  |
| 66 | ООО «Проект-Мастер» | Чебоксары, ул. Хузангая, д. 14, оф. 307а | Хижнякова Надежда Николаевна | 51-05-57 |
| 67 | ООО «Чувашстройпроект» | г. Чебоксары, Ядринское шоссе, д.3-а  | Васильев Сергей Валентинович | 39-73-36, 39-73-73 |
| 68 | ООО «Стройлидер» | г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 23 | Ефрем Роман Николаевич | 41-70-72, 41-72-09 |
| 69 | ООО «Стройпроект» | Пгт.Вурнары, ул.К.Маркса,15 | Разумова Татьяна Игоревна | 2-66-69 |
| 70 | ООО "Строитель-ФОРСТ" | Чебоксары, ул. Калинина, 109а | Соколов С.Н. | 63-37-06 |
| 71 | ООО «ПИ Волгастройпроект»  | 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Шевченко, д.27 | Ген.директор-Калашников В.В. | т/факс 56-48-14 |
| 72 | ООО «Каркас-проект ДСК»  | г.Чебоксары, ул. П.Лумумбы, д.10, офис 76 | Директор-Павлов А.Н. | 57-25-33 |
| 73 | ООО «Газпроект-1»  | г.Чебоксары, просп.И.Яковлева, д.19, офис 36 | Директор-Воронцов Д.В. | 48-85-31, факс 69-47-31 |
| 74 | ООО ПИ "Суварстройпроект"  | Чебоксары, К.Маркса, 52 Б  | Захаров Владимир Алексеевич | 39-53-93, т/ф. 39-53-94, |
| 75 | ООО «Комфорт-Проект»  | г.Чебоксары, Школьный проезд, д.1 | Директор- Совин Владимир Витальевич | т/факс 57-00-45 |
| 76 | ИП Татур Галина Александровна | Чебоксары, б-р Мефодия Денисова, 10/8, кв. 21  | Татур Галина Александровна | 58-07-10 |
| 77 | ООО «Гильдия зодчих»  | г.Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8 | Подлесный В.М. | 588009,583608 факс 66-25-99 |
| 78 | ОАО «Волгостальконструкция»  | г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.11 а | Ген.директор-Кудинов С.О | 56-72-84, факс 56-72-66 |
| 79 | ООО «Проектный институт каркасных систем»  | г.Чебоксары, Дорожный проезд,д.20а | Исп. директор-Кудрявцев Юрий Петрович | 64-72-62, факс 64-71-81 |
| 80 | ООО «ПИРС»  | г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.30 | Директор-Петров А.В | факс 45-63-08 |
| 81 | ООО «Республиканский Центр Энергосбережения»  | 428024, Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Гаражный, д.6 | Ген.директор-Богданов А.Н. | т/факс 63-69-29 |
| 82 | ООО «Электротехмонтаж»  | г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 35 | Директор - В.Д. Воробьев | 73-47-03 |
| 83 | ООО «ГП Ривьера»  | г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8 | Ген. директор - В.Н. Измайлов | 42-18-09, 62-60-27 |
| 84 | ООО «НПП Экра»  | г.Чебоксары, просп.И.Яковлева, д.3 | Ген.директор-Саевич О.Л. | т/факс 57-00-35, 55-03-68 |
| 85 | НИИ ГУ Экологии НАНИ ЧР | г.Чебоксары, просп.Мира, д.90, корп. 1  | Директор-Карпенко Ю.Д. | 63-77-77, 63-51-41, 63-53-41, факс 63-77-97, 66-44-08 |
| 86 | ООО «Ривьерапроект»  | г.Чебоксары, ул.Афанасьева, д.8 | Директор- Глушков С.Н. | факс 58-60-27 |
| 87 | ООО «Газпроект»  | г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.14 офис 302 | Директор-Воронцов Д.В | 48-85-31 51-07-24 |
| 88 | ИП Видовский М.В  | 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Волжская, д.58, кв.1 | Предприниматель-Видовский Михаил Владимирович |   |
| 89 | ООО «Модулор»  | 428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гастелло, д.9/30 | Директор – Пачков Александр Сергеевич | 63-60-46, 25-93-51 |
| 90 | ООО «НПО Теплоавтомат»  | 428022, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гладкова, д.7 | Директор - А.Н. Самарин | 62-10-36, 62-14-66, 62-17-43 |
| 91 | ООО «Недвижимость»  | 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Геологическая, д. 3 | Директор - А.П. Ермаков | 2-45-06, 2-17-05, факс 2-47-93 |
| 92 | ООО «Классика-С»  | г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, помещение 3 | Директор - Николаев Е.И. | 57-37-80, факс 55-05-48 |
| 93 | ООО «Эко-проект»  | г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.75, комн. 5 | Директор - Мельниченко Р.В. | 68-62-02 |
| 94 | ООО «Термотехника»  | г. Чебоксары, ул.Петрова, д.6, корп.3 | Директор - О.К. Степанов | 57-39-88, 62-76-39, факс 55-21-30 |
| 95 | ООО «Дизайн-проект»  | г.Ядрин, ул. Плеханова, д.14 | Директор-Петрова В.И. | 22-3-82, 8905-197-96-32 |
| 96 | ООО «НПО Электроаппарат»  | г. Чебоксары, просп. И.Яковлева, д.3 | Директор-Оболенцев Ю.Н. | 21-98-14, 57-17-15, факс 56-18-50 |
| 97 | ООО «Агростройэкспертиза»  | г.Чебоксары, Калининский район, ул.П.Лумумбы, д.8 | Директор-Гринвальд Ф.Д | 63-02-71 |
| 98 | ООО «СтройИнвест»  | Чебоксарский район, пос.Кугеси, ул.Карла Маркса, д.56 | Директор-Чевырова В.А. | (8-240) 2-39-87, 44-78-79, 44-83-98 |
| 99 | Фонд помощи вынужденным переселенцам Чувашской Республики | г. Чебоксары, ул. Академика Королева, д.1, офис 13 | Председатель правления - В.П. Тихонов | т/факс 34-18-98 |
| 100 | ОАО «Проектно-сметное бюро»  | г.Чебоксары, ул.Ярославская, д.32 | Ген.директор-Щёкин А.Е. | т/факс 62-56-54 |
| 101 | ООО «ЯдринИнвестСтрой»  | г.Ядрин, ул.Садовая, д.19а | Ген.директор-Андреев В.М. | 8 (247) 23-3-31 |
| 102 | ООО «Фирма Спецмонтажсервис»  | г.Чебоксары, ул. А.Крылова, д.1, нежилое помещение №6 | Директор- Нищериков А.В | 42-09-78, факс 58-08-46 |
| 103 | ООО «Металл»  | г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 21 | Директор-Иванова Т.И. | т/факс 5-39-32 |
| 104 | ООО «СтройПроект-1294»  | г.Чебоксары, ул.Водопроводная, д.22 | Директор-Матвеев И.Н. | т/факс 64-14-07, 68-27-12 |
| 105 | ООО «Ремстройпроект»  | г.Чебоксары, ул.Гражданская, д.74, офис 100 | Директор-Блохина В.К | 31-41-35 |
| 106 | ООО «Агротехпроект»  | г.Чебоксары, просп. И.Яковлева, д.19 а | Директор-Иванов Н.Б. | 56-09-90 |
| 107 | ООО «Вектор»  | г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, д.46 | Директор-Одров В.И | т/факс 73-36-46, 48-24-84 |
| 108 | ЗАО «ПСФ Телефонстрой»  | г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 13 | Генеральный директор - Н.А. Лисин | 28-01-06,28-01-07,28-1020,28-10-30 |
| 109 | ООО «Контакт Электромонтажная организация»  | г.Канаш, ул.Кооперативная, д.18 | Директор-Гильфанов Р.А. | т/факс 4-18-42 |
| 110 | ООО «СС-проект»  | г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.94 | Директор-Тихонов Эдуард Викторович | факс 58-37-57, 58-23-67 |
| 111 | ООО «АрС-Проект»  | г.Чебоксары, ул. Комбинатская, д.4 | Директор-Арсентьев Е.З. | 8-906-385-92-57, факс 55-90-31 |
| 112 | ООО «ПИ Чувашстройпроект»  | г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.94 | Директор-Захаров В.А. | 58-71-16, факс 58-72-45 |
| 113 | ООО «НПП Фундамент»  | г.Чебоксары, просп. Московский, д.14, помещение 1 | Ген.директор-Игнатьев А.В | 45-30-49 |
| 114 | ОАО «НПК Элара»  | г. Чебоксары, Московский просп., д. 40 | Генеральный директор - Аранович А.И. | 45-39-80, факс 221403 |
| 115 | ООО «СпецСтройСтандарт»  | г.Чебоксары, просп.М.Горького, д.13, стр. 22 | Ген.директор-Федоров Е.Г. | 45-85-79, факс 45-85-79 |
| 116 | ООО «ЭнергоТехЦентр»  | г.Чебоксары, проезд Кабельный, д.16 | Директор-Чеботарев А.В. | 48-85-26 |
| 117 | ООО «АРТ-Проект»  | г.Чебоксары, ул.Лебедева, д.64, корп.1 | Ген.директор-Квасневский Д.А. | 8-902-249-69-12, 68-77-66, факс 34-48-29 |
| 118 | ООО «Славянка»  | г.Чебоксары, ул.Текстильщиков, д.8 | Директор-Громова И.Г. | 44-61-29 |
| 119 | ООО «ПроектСервис»  | г.Чебоксары, пер.Ягодный, д.4 | Директор-Сытин А.К. | 67-22-24 |
| 120 | ООО «АПМ Золотое сечение»  | г.Чебоксары, просп.Ленина, д.29, помещение №5 | Ген.директор-Грунин А.В. | т/факс 63-15-93 |
| 121 | ООО «Сура»  | г.Чебоксары, просп.И.Яковлева, д.35 А | Ген.директор-Будылин А.И. | т/факс 56-71-87 |
| 122 | ИП Ерофеева Р.С.  | Красночетайский район, дер. Мочаи, ул.Малая, д.125 | Предприниматель-Ерофеева Р.С. | 8-903-065-89-55 |
| 123 | ООО «ЭлектроГазИнжиниринг»  | г.Чебоксары, проезд Машиностроителей, д.1 | Директор-Щукин М.Н. | 28-07-31, 63-13-75, 30-91-82, факс 64-17-87, 64-17-13 |
| 124 | ООО «Евроснаб»  | г. Чебоксары, ул. И.Франко, д. 3 | Генеральный директор - В.А. Порфирьев | 20-90-12, 37-08-08, 30-83-77 |
| 125 | ООО «НПК Меркурий»  | г.Чебоксары, Марпосадское ш., д.28 | Директор-Шефер А.В. | 67-36-71, 29-23-33, факс 62-67-16 |
| 126 | ООО «РПК-Проект»  | 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8 | Директор - Степанов В.И. | 45-73-01, факс 58-60-27 |
| 127 | ООО «ЧЭТА»  | г.Чебоксары, проезд Машиностроителей, д.1 | Директор-Колбасов А.В. | 64-17-13, 63-51-48, факс 64-17-87, 64-17-13 |
| 128 | ООО «Спецтехмонтаж»  | г. Чебоксары, ул.Эльгера, д.15 А | Директор - А.В. Трофименко | 41-25-70 |
| 129 | ООО «Комплекс СФ»  | г.Чебоксары, ул. М.Сеспеля, д.8 | Директор - В.Н. Гордеев | т/факс 58-66-66 |
| 130 | ООО «Стромос»  | г. Чебоксары, просп. И.Яковлева, 2А | Исполнительный директор - Игнатьев А.Г. | 64-05-18, 64-06-38, 64-07-46 |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения объекта:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |
| Кадастровый номер земельного участка:  |  |
| Срок подключения к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения: |  |
|  | (квартал, год) |

Данные об общей подключаемой нагрузке:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение: |  | м3/сут, |  | м3/час, |  | л/сек. |  |
| Водоотведение: |  | м3/сут, |  | м3/час,  |  | л/сек. |  |

Приложение:

- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

- информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

- сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим на время строительства объекта

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |
| кадастровый номер земельного участка:  |  |

выдать технические условия на подключение к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключить договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, установить и принять к коммерческому учету прибор учета холодной воды, выдать разрешение на подключение к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключить договор на выполнение врезки в сети холодного водоснабжения и осуществить подключение к сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Данные об общей подключаемой нагрузке на время строительства:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение: |  | м3/сут, |  | м3/час, |  | л/сек. |  |
| Водоотведение: |  | м3/сут, |  | м3/час,  |  | л/сек. |  |

Приложение:

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства (топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- правоустанавливающие документы на земельный участок или копия договора аренды земельного участка (при наличии);

- копия разрешения на строительство;

- реквизиты организации.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим заключить договор и выполнить работы по строительству наружных сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

- *реквизиты организации;*

*- проектная документация раздел НВК (наружные сети водоснабжения канализации).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Сообщаем о выполнении условий на подключение к договорам на технологическое присоединение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ и № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. и просим выполнить подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

- Исполнительная документация наружного водопровода и канализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим выдать справку о выполнении технических условий на подключение №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ объект:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенный по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

- акт приемки законченного строительства объекта по водопроводным и канализационным сетям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |