**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Предмет закупки.**

Закупка труб стальных бывших в употреблении (восстановленных) **Ø 820, Ø 1420**

1. **Количество предмета закупки:**

**Труба стальная электросварная, бывшая в употреблении (восстановленная)**

**- Ø 820 (толщина стенки не менее 9 мм) в количестве не менее 154 м;**

**- Ø 1420 (толщина стенки не менее 14 мм) в количестве не менее 22 м.**

1. **Требования к поставке:**

**Трубы стальные,** бывшие в употреблении, с наружной и внутренней поверхности должны быть очищены механическим способом, недопустимы механические повреждения и изгибы.

Необходима нарезка фаски.

Вид сварки – прямошовная, бесшовная.

Длина труб – не менее 10 метров, не более 12 метров.

Допускается один поперечный сварной шов.

Марка стали-09Г2С, 17Г1С, Ст3, Ст 10.

Поставка отдельными партиями не допускается.

Начальник ОМТС А.Ю. Михеев