**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. **Предмет закупки.**

Закупка труб стальных бывших в употреблении (восстановленных) **Ø 720, Ø 820**

1. **Количество предмета закупки:**

**Труба стальная электросварная, бывшая в употреблении (восстановленная)**

**- Ø 720 (толщина стенки не менее 8 мм) в количестве не менее 204 м;**

**- Ø 820 (толщина стенки не менее 9 мм) в количестве не менее 216 м.**

1. **Требования к поставке:**

**Трубы стальные,** бывшие в употреблении, с наружной и внутренней поверхности должны быть очищены механическим способом, недопустимы механические повреждения и изгибы.

Необходима нарезка фаски.

Вид сварки – прямошовная, бесшовная.

Длина труб – не менее 10 метров, не более 12 метров.

Допускается один поперечный сварной шов.

Марка стали-09Г2С, 17Г1С, Ст3, Ст 10.

Поставка отдельными партиями не допускается.

При поставке товара в силу технологических особенностей производства трубной продукции мерной длины допускается отклонение (толерант) от всего заявленного количества, так и по количеству отдельных размеров в пределах 5 процентов.

Начальник ОМТС А.Ю. Михеев