**Порядок подключения к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения объектов г. Чебоксары (кроме индивидуальных жилых домов).**

Подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения необходимо производить в следующем порядке.

1. Получить технические условия на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
2. Разработать проект, включающий разделы НВК (наружные сети водоснабжения канализации) и ВК (внутренние сети водоснабжения и канализации - устройство водомерного узла), и согласовать с АО «Водоканал».
3. Заключить договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения.
4. Заключить договор на отпуск питьевой воды на время строительства или реконструкции объекта капитального строительства (при необходимости).
5. Осуществить строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и (или) водоотведения (если указанные работы не предусмотрены договором на подключение).
6. Получить технические условия на проектирование узла учета холодного водоснабжения;
7. Установить узел учета холодной воды (сточных вод) и сдать его к коммерческому учету.
8. Выполнить условия подключения и предоставить документацию, подтверждающую выполнение условий подключения;
9. Заключить договор на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод.
10. Получить справку о выполнении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения.
11. **Получить технические условия на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.**

Для получения технических условий Заявителю необходимо направить в АО «Водоканал» или представить непосредственно в приемную АО «Водоканал» запрос о получении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения. При непосредственном предоставлении запроса для проверки комплектности приложенные документы необходимо предоставить в производственно-техническое управление в Отдел подключений и инвестиционных программ АО «Водоканал» (кабинет №102, тел. 55-76-53). Подачу заявления на получение технических условий к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения можно осуществить на сайте АО «Водоканал» <https://vodo-kanal.ru/eform/submit/formtechusl>.

Согласно п. 13 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2130 (далее – Правила подключения), запрос правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий должен содержать:

а) наименование исполнителя, которому направлен запрос;

б) сведения о лице, обратившемся с запросом о выдаче технических условий, и его контактные данные:

для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращенное наименование органа, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность указанного органа, место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

в) основания обращения с запросом о выдаче технических условий (указание, кем именно из перечня лиц, имеющих право обратиться с запросом о выдаче технических условий, является это лицо, а для правообладателя земельного участка также информация о праве лица на земельный участок, на котором расположен подключаемый объект, основания возникновения такого права, сведения о документе, подтверждающем наличие такого права);

г) информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемых объектов, соответствующих этому земельному участку;

д) вид централизованной системы, для подключения к которой направляется запрос о выдаче технических условий (централизованная система горячего водоснабжения, централизованная система холодного водоснабжения, централизованная система водоотведения), а также необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через такую централизованную систему (получение питьевой, технической или горячей воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод);

е) планируемая величина максимальной необходимой мощности (нагрузки);

ж) планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта (при наличии соответствующей информации) АО «Водоканал» в течение 7 рабочих дней с даты получения вышеуказанного запроса подготавливает и предоставляет технические условия на подключение и информацию о плате за подключение объекта либо предоставляет информацию об отсутствии возможности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения из-за отсутствия резерва мощности.

Согласно п. 14 Правил подключения к запросу о выдаче технических условий должны быть приложены:

* копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;
* копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является подключаемым объектом (для правообладателя земельного участка), за исключением случаев, предусмотренных абзацами четвертым - шестым настоящего пункта. При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о выдаче технических условий.
* При обращении с запросом о выдаче технических условий лиц, указанных в подпункте "в" пункта 9 настоящих Правил, к запросу о выдаче технических условий должна быть приложена копия договора о комплексном развитии территории. В случаях, предусмотренных частью 6 статьи 52\_1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения при обращении с запросом о выдаче технических условий лиц, указанных в подпункте "г" пункта 9 настоящих Правил, к запросу о выдаче технических условий должна быть приложена копия решения о предварительном согласовании предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях;
* копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию. При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о выдаче технических условий;
* документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием границ такого земельного участка (при наличии) или копия разрешения на использование земель или земельного участка с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории);
* градостроительный план земельного участка (при его наличии);
* копия договора на подготовку проектной документации на подключаемый объект, содержащего условие об обеспечении получения лицом, обратившемся с запросом, технических условий.

В течение 7 рабочих дней АО «Водоканал» предоставляет технические условия на подключение (технологическое присоединение). Выдача технических условий и информации о плате за подключение осуществляется без взимания платы. Срок действия технических условий - 3 года.

В случае если подключение объекта капитального строительства возможно только к существующим системам холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем соответствующего вида ресурсов (далее - основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с АО «Водоканал». По соглашению между АО «Водоканал» и основным абонентом технические условия может разработать АО «Водоканал».

**2) Разработать проект, включающий разделы НВК (наружные сети водоснабжения канализации), и согласовать с АО «Водоканал».**

Раздел НВК разрабатывается в соответствии с действующим законодательством и выданными техническими условиями на подключение к системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Разработка проекта должна осуществляться специализированной организацией, имеющей допуск к работам по проектированию и являющейся членом саморегулируемой организации. После разработки два экземпляра проекта с сопроводительным письмом необходимо предоставить на согласование в АО «Водоканал». До передачи сопроводительного письма в приемную АО «Водоканал» три экземпляра проекта (два на бумажном носителе и один в электронном виде) раздела НВК необходимо предварительно предъявить в Отдел по балансу, подготовке и согласованию проектной документации Производственно-технического управления (кабинет №409, тел. 20-19-31) .

АО «Водоканал» в течение 20 рабочих дней с даты получения вышеуказанного письма и двух экземпляров проекта раздела НВК согласовывает или направляет проект на доработку с учетом замечаний. После устранения замечаний два экземпляра проекта раздела с сопроводительным письмом необходимо повторно предоставить на согласование в АО «Водоканал».

После согласования один экземпляр проекта, включающий раздел НВК остается в архиве АО «Водоканал».

Проект, включающий разделы НВК, может быть выполнен проектной группой АО «Водоканал» путем заключения отдельного договора. Для разработки проекта Заказчику необходимо направить в адрес АО «Водоканал» заявку на заключение договора с приложением следующих документов:

- исполнительная съемка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- характеристика объекта капитального строительства (количество потребителей, типы потребителей, количество водоразборных устройств, режим водопотребления, степень благоустройства).

Работы по дополнительному согласованию трассы спроектированной сети холодного водоснабжения и (или) водоотведения с Управлением архитектуры и градостроительства города Чебоксары и иными организациями и лицами выполняются силами Заявителя.

1. **Заключить договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения.**

Для заключения договора на подключение согласно п. 25 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2130 (далее – Правила подключения), Заявитель направляет в АО «Водоканал» заявление о подключении, содержащее следующие сведения:

а) наименование исполнителя, которому направлено заявление о подключении;

б) сведения о заявителе и его контактные данные:

для органов государственной власти и местного самоуправления - полное и сокращенное наименование органа, реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется деятельность указанного органа, место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения и адрес, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

в) основания обращения с заявлением о подключении (указание, кем именно из перечня лиц, имеющих право обратиться с заявлением о подключении, является это лицо, а для правообладателя земельного участка также информация о праве лица на земельный участок, на который расположен подключаемый объект, основания возникновения такого права);

г) наименование и местонахождение подключаемого объекта;

д) вид централизованной системы, для подключения к которой подается заявление о подключении (централизованная система горячего водоснабжения, централизованная система холодного водоснабжения, централизованная система водоотведения), необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через такую централизованную систему (получение питьевой, технической или горячей воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод);

е) основание для заключения договора о подключении, определяемое в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил;

ж) характеристика земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, в том числе площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования такого земельного участка (за исключением направления заявления о подключении в случаях, указанных в абзацах втором - четвертым подпункта "б" пункта 26 настоящих Правил);

з) данные об общей подключаемой мощности (нагрузке), включая данные о подключаемой мощности (нагрузке) по каждому этапу ввода подключаемых объектов, а в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 23 настоящих Правил, - сведения о подключенной мощности (нагрузке);

и) информация о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции, модернизации подключаемого объекта;

к) технические параметры подключаемого объекта (сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений);

л) при подключении к централизованным системам горячего водоснабжения или холодного водоснабжения - наличие и возможность использования иных способов отведения сточных вод, кроме централизованных систем водоотведения, при подключении к централизованной системе горячего водоснабжения - наличие и возможность использования собственной нецентрализованной системы горячего водоснабжения (с указанием мощности и режима работы), при подключении к централизованной системе водоотведения - наличие иных источников водоснабжения, кроме централизованных систем горячего и холодного водоснабжения с указанием объемов горячей и холодной воды, получаемой из таких иных источников водоснабжения, при подключении к централизованной ливневой системе водоотведения - информация о площади и характеристике покрытия земельного участка, с которого осуществляется (будет осуществляться) сброс поверхностных сточных вод в централизованную ливневую систему водоотведения, в том числе неорганизованный сброс поверхностных сточных вод;

м) номер и дата выдачи технических условий (в случае их получения до заключения договора о подключении);

н) информация о планируемых сроках строительства (реконструкции, модернизации) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого, модернизируемого) подключаемого объекта;

о) расположение средств измерений и приборов учета горячей воды, холодной воды и сточных вод (при их наличии).

Согласно п. 26 Правил подключения к заявлению о подключении должны быть приложены следующие документы:

* копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
* копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является подключаемым объектом, за исключением случаев, предусмотренных абзацами четвертым - шестым настоящего пункта. При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о подключении
* копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется, и объектов, строительство которых находится в стадии архитектурно-строительного проектирования, а также за исключением случаев подключения земельных участков к централизованным ливневым системам водоотведения и централизованным общесплавным системам водоотведения). При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления о подключении;
* ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
* топографическая карта земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, согласованная с эксплуатирующими организациями;
* при подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения - баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (процентов), при подключении к централизованной системе горячего водоснабжения - баланс потребления горячей воды подключаемого объекта (с указанием целей использования горячей воды);
* градостроительный план земельного участка, а при подключении водопроводных и канализационных сетей - проект планировки территории и проект межевания территории, в случае, если договором о подключении будет предусмотрено осуществление исполнителем работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на земельном участке заявителя (за исключением подключения жилых домов и ранее построенных, но не подключенных подключаемых объектов).

При непосредственном предоставлении заявления для проверки комплектности приложенные документы необходимо предоставить в производственно-техническое управление в Отдел подключений и инвестиционных программ АО «Водоканал» (кабинет №414, тел. 20-19-26). Заявление на технологическое присоединение может быть оформлено на сайте АО «Водоканал» <https://vodo-kanal.ru/eform/submit/formdogovor>

АО «Водоканал» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на комплектность документов, указанных в п.26 Правил подключения, соответствию баланса водопотребления и водоотведения, назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений.

В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционной программе АО «Водоканал» мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), АО «Водоканал» в течение 20 рабочих дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение), для субъектов малого предпринимательства в течение 7 календарных дней.

Согласно п. 34 Правил подключения Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего проект договора о подключении (если такие документы не приложены к заявлению о подключении).

1. **Заключить договор на отпуск питьевой воды на время строительства или реконструкции объекта капитального строительства (при необходимости).**

При необходимости получения холодной воды на время строительства или реконструкции объекта капитального строительства Заявитель может провести подключение к сетям холодного водоснабжения по временной схеме. Для подключения по временной схеме Заявителю необходимо:

- получить технические условия на подключение к сетям водоснабжения на время строительства;

- подготовить прибор учета холодной воды диаметром условного прохода 15 или 20 мм для установки в водопроводных колодцах;

- подписать договор на отпуск питьевой воды или дополнительное соглашение на отпуск питьевой воды по объекту на время строительства;

- оплатить АО «Водоканал» работы по присоединению и установке прибора учета.

В связи с тем, что прибор учета на время строительства устанавливается в водопроводном колодце в момент подключения, работы по установке, как и само подключение, должны выполняться силами АО «Водоканал».

После окончания строительства Заявитель направляет в адрес АО «Водоканал» письмо о завершении пользовании холодной воды на время строительства.

При подключении по временной схеме качества питьевой воды не гарантируется.

1. **Осуществить строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и (или) водоотведения (если указанные работы не предусмотрены договором на подключение).**

Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется специализированной организацией, имеющей допуск к работам по строительству водопроводных и канализационных сетей. До начала выполнения земляных работ необходимо получить ордер на земляные работы в МБУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" (428032, г. Чебоксары, бульвар купца Ефремова, 16, тел. (8352) 62-01-39, факс:(8352) 62-29-00).

В процессе строительства сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения все работы, скрываемые последующими работами, необходимо предъявлять техническому надзору АО «Водоканал» (Отдел капитального строительства Производственно-технического управления кабинет №414, тел. 20-19-26) с обязательным оформлением соответствующих актов на скрытые работы, а окончательные испытания трубопроводов предъявлять мастерам эксплуатационных служб (цех водопроводных сетей и сооружений (ВСиС) или цех канализационных сетей и сооружений (КСиС) в зависимости от назначения сетей и сооружений.

Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения может быть выполнено силами АО «Водоканал» путем заключения договора подряда. Для строительства внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения Заказчику необходимо направить в адрес АО «Водоканал» заявку о заключении договора.

**6) Получить технические условия на проектирование узла учета холодной воды.**

**7) Установить узел учета холодной воды и сдать в эксплуатацию.**

1. **Выполнить условия подключения и предоставить документацию, подтверждающую выполнение условий подключения.**

Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет фактическое подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения при условии выполнения заказчиком условий подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размерах и сроках настоящего договора.

Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение 20 рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения и проведения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

Подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется силами АО «Водоканал» путем заключения отдельного договора. Стоимость выполнения работ по фактическому подключению не включена в плату за технологическое присоединение.

1. **Заключить договор на отпуск питьевой воды и (или) прием сточных вод.**
2. **Получить справку о выполнении технических условий на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения.**

Для получения справки о выполнении технических условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения Заказчику необходимо направить в адрес АО «Водоканал» заявку, приложив следующие документы:

- акт приемки законченного строительства объекта по водопроводным и канализационным сетям.

**Контактная информация:**

428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12, или представить непосредственно в приемную АО "Водоканал" по адресу: г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д. 12, (время работы в рабочие дни с 730 до 1630, обеденный перерыв с 1130 до 1215; время работы в пятницу и предпраздничные дни с 730 до 1515, обеденный перерыв с 1130 до 1215) **Приемная** тел: **56-60-50**

**Производственно-техническое управление (ПТУ)**

**55-76-53** – по вопросам получения технических условий, по вопросам получения ордера (разрешения) на присоединение и акта о готовности внеплощадочных, внутриплощадочных, внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения

**20-19-27** – по вопросам проектирования сетей водоснабжения и водоотведения

**20-19-31** – по вопросам согласования проектной документации

**Управление по работе с абонентами (физические лица) (УРА)**

**56-68-96** – по вопросам заключения договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод, сдачи прибора учета холодной воды к коммерческому учету

**Цех водопроводных сетей и сооружений (ВСиС)**

|  |  |
| --- | --- |
| **20-26-93** мастер Калининского района  | по вопросам подписания акта о готовности внеплощадочных, внутриплощадочных, внутридомовых сетей водоснабжения и подключению к сетям водоснабжения |
| **20-26-94** мастер Московского района |
| **20-26-92** мастер Ленинского района |

**Цех канализационных сетей и сооружений (КСиС)**

**20-27-16** мастера сетей - по вопросам подписания акта о готовности внеплощадочных, внутриплощадочных, внутридомовых сетей водоотведения и подключения к сетям водоотведения

|  |  |
| --- | --- |
| ***На фирменном бланке*** | Директору АО «Водоканал» Васильеву В.С.428024, г. Чебоксары, пр. Мясокомбинатский, д.12 |

**ЗАПРОС**
о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основания обращения с запросом о выдаче технических условий **(выбрать нужное)**:  |
| * правообладатель земельного участка и (или) подключаемого объекта
 |
| * лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством случаях выдано разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или публичного сервитута, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством
 |
| * лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, при наличии утвержденных в установленных порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительном плане земельного участка \*
 |
| * федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, юридическое лицо, созданное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, иные юридические лица при наличии решения о предварительном согласовании предоставления им земельного участка в целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (в случаях, предусмотренных [статьей 52.1](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=408565#l6639) Градостроительного кодекса Российской Федерации) \*\*
 |
| * лицо (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо), заключившее договор подряда на подготовку проектной документации \*\*\*
 |
| 2. В связи с  |  |
|  | (новым строительством, реконструкцией, модернизацией - указать нужное) |
| прошу выдать технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, водопроводных и (или) канализационных сетей, иного объекта, не относящегося к объектам капитального строительства (указать нужное):  |
|  |
| (наименование объекта или сетей)  |
|  |
| расположенного (проектируемого) по адресу  |  |
|  | (место нахождения объекта или сетей)  |
|  |
| 3. Требуется подключение к централизованной системе  |  |
|  |
| (холодного водоснабжения, водоотведения - указать нужное)  |
| 4. Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через централизованную систему |
|  |
| (получение питьевой воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод) |
| 5. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции)  |
| подключаемых объектов, соответствующих указанному земельному участку  |  |
|  |
| (высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети)  |
| 6. Планируемый срок ввода в эксплуатацию подключаемого объекта (указывается при наличии соответствующей информации) |
|  |  |
| 7. Планируемая величина максимальной необходимой мощности (нагрузки) составляет для |
|      потребления холодной воды \_\_\_\_\_\_\_ л/с, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_куб.м/час, \_\_\_\_\_\_ куб.м./сутки  |
|      в том числе на нужды пожаротушения - наружного \_\_\_\_\_\_\_ л/сек,  |
|      внутреннего \_\_\_\_\_\_ л/сек. (количество пожарных кранов \_\_\_\_\_ штук),  |
|      автоматическое \_\_\_\_\_ л/сек.  |
|      водоотведения \_\_\_\_\_\_\_ л/с \_\_\_\_\_\_\_\_ куб.м/час, \_\_\_\_\_\_ куб.м/сутки  |
|  |
| 8. Результаты рассмотрения запроса прошу направить (выбрать один из способов уведомления)  |
|  |
| (на адрес электронной почты, письмом посредством почтовой связи по адресу, иной способ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. |

К запросу о выдаче технических условий должны быть приложены:

* копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос
* копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект
* копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию
* градостроительный план земельного участка (при его наличии)
* документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием границ такого земельного участка (при наличии) или копия разрешения на использование земель или земельного участка с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории)
* **\*** копия договора о комплексном развитии территории, копии утвержденного проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития;
* **\*\*** копия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
* **\*\*\*** копия договора на подготовку проектной документации на подключаемый объект, содержащего условие об обеспечении получения лицом, обратившемся с запросом, технических условий.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Директору АО «Водоканал» Васильеву В.С.428024, г. Чебоксары, пр. Мясокомбинатский, д.12 |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе

холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |
| --- |
| 1 Основания обращения с заявлением о подключении (технологическом присоединении) **(выбрать нужное)*** правообладатель земельного участка и (или) подключаемого объекта
* лицо, которому в предусмотренных земельным законодательством случаях выдано разрешение на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута, а также лицо, являющееся обладателем сервитута или публичного сервитута, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством
* лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, при наличии утвержденных в установленных порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительном плане земельного участка \*
* федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, юридическое лицо, созданное Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, иные юридические лица при наличии решения о предварительном согласовании предоставления им земельного участка в целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (в случаях, предусмотренных [статьей 52.1](https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=408565#l6639) Градостроительного кодекса Российской Федерации) \*\*
 |
| 2. Наименование и местонахождение подключаемого объекта |
|   |
| 3. Требуется подключение к |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения - указать нужное) |
| 4. Необходимые виды ресурсов или услуг, планируемых к получению через централизованную систему |
|  |
| (получение питьевой воды, сброс хозяйственно-бытовых, производственных или поверхностных сточных вод), а также виды подключаемых сетей (при подключении к централизованной системе водопроводных и (или) канализационных сетей) |
| 5. Основание для заключения договора о подключении |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (необходимость подключения вновь создаваемого или созданного подключаемого объекта, не подключенного к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при перераспределении (уступке права на использование) высвобождаемой подключенной мощности (нагрузки), или необходимость увеличения подключенной мощности (нагрузки) ранее подключенного подключаемого объекта или реконструкции, модернизации или капитального ремонта ранее подключенного подключаемого объекта, при которых не осуществляется увеличение подключенной мощности (нагрузки) такого объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения)  |
| 6. Характеристика земельного участка, на котором располагается подключаемый объект |
|  (площадь, кадастровый номер, вид разрешенного использования) |
| 7. Общая подключаемая мощность (нагрузка), включая данные о подключаемой мощности (нагрузке) по каждому этапу ввода подключаемых объектов составляет для |

потребления холодной воды \_\_\_\_\_\_\_л/с, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ куб. м/час \_\_\_\_\_\_ куб. м/сутки

в том числе на нужды пожаротушения - наружного \_\_\_\_\_\_\_ л/сек внутреннего \_\_\_\_\_\_ л/сек. (количество пожарных кранов \_\_\_\_\_ штук), автоматическое \_\_\_\_\_ л/сек.

водоотведения \_\_\_\_\_\_\_ л/с, \_\_\_\_\_\_\_ куб. м/час, \_\_\_\_\_\_ куб. м/сутки.

|  |
| --- |
| 8. Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) подключаемого объекта |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (высота объекта, этажность, протяженность и диаметр сети) |
| 9. Технические параметры подключаемого объекта: |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (назначение объекта, высота и этажность здания, строения, сооружения, протяженность и диаметр сети) |
| 10. Расположение средств измерений и приборов холодной воды и сточных вод (при их наличии) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. При подключении к централизованной системе водоотведения - наличие иных источников водоснабжения, кроме централизованных систем холодного водоснабжения с указанием объемов холодной воды, получаемой из таких иных источников водоснабжения |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| При подключении к централизованной ливневой системе водоотведения - информация о площади и характеристике покрытия земельного участка, с которого осуществляется (будет осуществляться) сброс поверхностных сточных вод в централизованную ливневую систему водоотведения, в том числе неорганизованный сброс поверхностных сточных вод |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. Номер и дата выдачи технических условий (в случае их получения до заключения договора о подключении) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13. Информация о планируемых сроках строительства (реконструкции, модернизации) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого, модернизируемого) подключаемого объекта |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14. Расположение средств измерений и приборов учета холодной воды и сточных вод (при их наличии) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15. Результаты рассмотрения запроса прошу направить (выбрать один из способов уведомления) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (на адрес электронной почты, письмом посредством почтовой связи по адресу, иной способ) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Должность | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. |

Приложение:

* копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос
* копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект
* копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство
* ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта
* топографическая карта земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, согласованная с эксплуатирующими организациями
* баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования
* градостроительный план земельного участка
* копия договора о комплексном развитии территории, копии утвержденного проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития \*
* копия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения \*\*

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим согласовать проектную документацию:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование проектной документации) |
|  |
|  |

Приложение:

- проектная документация на бумажном носителе 2 экз;

- проектная документация на электронном носителе.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Отметка представителя ПТО АО «Водоканал» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим заключить договор и разработать проект, включающий разделы НВК (наружные сети холодного водоснабжения и (или) канализации)

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

- реквизиты организации;

- исполнительная съемка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями);

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- характеристика объекта капитального строительства (количество потребителей, типы потребителей, количество водоразборных устройств, режим водопотребления, степень благоустройства).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

**Список проектных организаций Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя** | **Адрес(место нахождение)** | **Ф.И.О.руководителя** | **Контактная информация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГУП ЧР ПИ "Чувашгражданпроект" Минстроя Чувашии | Чебоксары, пр. Московский, 3 | Кольяков Алексей Владимирович | 58-04-40, 58-07-83**e-mail**: сhproekt@orionet.ru |
| 2 | ГУП ЧР "ПСБ" Минстроя Чувашии | Чебоксары, пер. Бабушкина, 8  | Михайлов Валерий Петрович | 56-09-02 |
| 3 | ЗАО "Чебоксарский электромеханический завод"  | Чебоксары, ул. М. Закалка, д. 14, факт. адрес: Чебоксарский р-н, ст. Ишлеи, ул. Промышленная,д. 6  | Порфирьев Юрий Васильевич | 26-69-69, 26-69-48, 26-69-56, ф.26-68-78 e-mail:chemz@mail.ru  |
| 4 | ЗАО ПИ "Чувашгипроводхоз"  | Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19  | Алексеев Иван Алексеевич | 56-49-02 т/ф 56-28-49 |
| 5 | ЗАО ПСП "Гражданпромстрой" | Чебоксары, Кабельный пр. 5  | Степанов Сергей Николаевич | 45-61-87  |
| 6 | ЗАО "ИНВЕСТ"  | Новочебоксарск, ул. Промышленная, 78  | СорокинНиколай Егорович | 73-67-29, т/ф. 73-36-82 |
| 7 | ООО АБ "Классика" | Чебоксары, ул. Ярмарочная, 6 пом.3  | Рожкова Надежда Арсентьевна | 61-37-80, т/ф. 55-05-48 |
| 8 | ООО ПИ "Отделфинстрой-проект" |   | Арсентьев Евгений Зиновьевич | 43-92-45 |
| 9 | ООО "НПП «Инженерный центр"  | Чебоксары, пр. Ленина, 40 | Баталыгин Сергей Николаевич | 39-94-29, т/ф. 55-20-23e-mail: info@ingenergo.ru |
| 10 | ООО "Арконпроект"  | Чебоксары, ул. Хузангая, 14, оф. 604,  | Андреев Владимир Константинович | 51-67-11 |
| 11 | ООО "Газсервис"  | Чебоксары, пр. М.Горького, 10/1, кв. 1 | Михайлова Наталья Борисовна | 43-80-61 |
| 12 | ОАО ПИ "Чебоксарский промстройпроект"  | Чебоксары, ул. Урукова, 6  | Андреева Юна Петровна | 45-35-70, т/ф..45-36-15e-mail: ch\_psp@mail.ru  |
| 13 | ООО "Волжский проектный институт" | Чебоксары, ул. Текстильщиков, 8 |  | 24-04-31, т/ф. 24-04-48  |
| 14 | ООО "Проектно-строительная фирма "Ремстройсервис"  | Чебоксары, пер. Бабушкина, 2 | МихайловПавел Валерьевич | 56-30-08 |
| 15 | ООО "АККОРтехпроект"  | Чебоксары, пр. Мира,90 корп.1 | Абросеев Геннадий Степанович | 28-63-23,28-63-65, т/ф. 28-60-80, |
| 16 | ООО «УЮТ»  | Цивильский р-н, п.Опытный, ул. Центральная, д. 8 | Ильин Анатолий Алексеевич | 43-94-09 |
| 17 | ООО "Еврокаркас-проект"  | Чебоксары, ул. Энгельса, д. 12, помещение №2 | Соловьев Юрий Шакирович |   |
| 18 | ООО "Стройпроект"  | Чебоксары, ул. Э.М.Юрьева, 4, цоколь  | ПроездовИван Илларионович | т/ф 43-41-71e-mail: inpro21@mail.ru  |
| 19 | ООО "ЧЭАЗ "ЭЛПРИ"  | Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5  | Токмаков Д.А. | 62-38-74e-mail: secret@elpry, cbx.ru  |
| 20 | ООО "АПМ "Мой город"  | Чебоксары, ул. М. Павлова, 39 | Лукиянов Сергей Пантелеймонович | 41-90-51, 41-90-52e-mail:m-gorod@mail.ru mg@cbx,ru  |
| 21 | ООО "ЭРА"  | Чебоксары, пр. Ленина, 38, кор. 2, цокольный этаж  | Миронов Алексей Михайлович | 57-34-32, 37-51-93e-mail: oooera@mail.ru  |
| 22 | ООО "Фирма "Старко"  | Чебоксары, ул. Водопроводная, 22 | Александров Андрей Спиридонович | 58-36-76, 58-37-38, 58-12-01 e-mail: starko@hotbox.ru  |
| 23 | ООО "ТАЙМЕН"  | Чебоксары, ул. И. Франко, 17,  | Степанов Александр Владимирович | 50-98-19, 50-97-75e-mail: taimen21@mail.ru  |
| 24 | ООО НПФ "Рубин"  | Чебоксары, ул. Хузангая, 14  | Мефодьев Александр Геннадьевич | 54-15-15e-mail: rubin-ch@rambler.ru  |
| 25 | ООО "Промсвязьмонтаж"  | Чебоксары, пр. Ленина, 39 | Шолохов А.В. | 21-39-05, т/ф. 57-35-29e-mail:promsvjz@cbx.ru  |
| 26 | ООО "ПБ "Мега-Стандарт"  | Чебоксары, Дорожный проезд, 20 | Галов О.Н. | т/ф. 75-77-11 |
| 27 | ООО "ПМК "Водоснабжения"  | Чебоксары, ул. Гагарина, 31 оф.1 | Павлов В.И. | 61-00-10, 61-17-30, 57-01-32 |
| 28 | ООО "С.Н.Е.Г. СЕРВИС"  | Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3 | Паршин Е.А. | 62-49-21, 57-40-43 e-mail: info@ab-sneg.ru  |
| 29 | ООО "Промпроектстрой"  | юр.адрес: ЧР г. Новочебоксарск, Терешковой, 12-1а, почт. адрес: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 78 | Шанаев Михаил Петрович | e-mail: promproekt@bk.ru  |
| 30 | ООО "АРХФОРМА"  | Чебоксары, Президентский б-р, 31, пом. 5 | Каталымов Вячеслав Николаевич | e-mail: arhforma@mail.ru  |
| 31 | ООО "Градпромпроект"  | Новочебоксарск, ул. Винокурова, 6а, 119 | Морозова Татьяна Борисовна | 73-07-75 |
| 32 | ООО "Городские инженерные сети и системы"  | Чебоксары, ул. Энгельса, 40 | Федоров Г.В. | 57-31-25, т/ф. 21-42-64  |
| 33 | ООО "ОЭС" | Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1, корпус 8 | Романов Юрий Семенович | e-mail: OOO\_OES@mail.ru  |
| 34 | ООО "Проектно-строительное бюро" | Чебоксары, Гаражный проезд 4, оф. 305 | Матвеев С.В. | 28-13-31, т/ф. 30-80-79 |
| 35 | ООО "Еврокаркас"  | Чебоксары, ул. Энгельса, 12, помещение 2 | Соловьев Юрий Шакирович | 62-60-65e-mail: evrokarkas@cbx.ru  |
| 36 | ООО "ОЦНТУ Стройиндустрия" | Чебоксары, ул. Гагарина д.34, оф. 232 | Антошин Ю.С. | 63-66-08 |
| 37 | ООО "ДекорСтрой"  | Чебоксары, ул. Ленина, д. 25, корп. 1 | Пыркина А.И. | 62-26-04  |
| 38 | ООО "Приор"  | Чебоксары, ул. Ломоносова, 2, почт. Адрес: Чебоксары, ул. Талвира, д. 8-23 | Сусарин А.Н. | 58-64-16, 68-37-83  |
| 39 | ООО "Миллениум" | юр. Адрес: ЧР с.Аликово, ул. Восточная, 19, почт. Адрес: Чебоксары, пр. Ленина, 12 Б | Гаврилов С.В. | 62-32-28 e-mail: mileniumA@yandex.ru  |
| 40 | ООО "Жилтехсервис" | Чебоксары, ул. Совхозная, 6 | Кириллов Вячеслав Иванович | 48-25-67  |
| 41 | ООО "Межрегионкомплект" | Чебоксары, пр. И.Яковлева, 19-422 | Тимофеев Николай Георгиевич | e-mail: mrk@mrk21.ru  |
| 42 | ОАО "Инкост" | Чебоксары, Марпосадское шоссе, 38 | Скосырский Владимир Иванович | 50-08-08, т/ф. 50-32-06e-mail: incost@chtts.ru  |
| 43 | ООО АПМ "ЮПиТер" | Новочебоксарск, ул. Коммунальная 10 | Кудрявцев Юрий Петрович | 39-54-75  |
| 44 | ООО "Честр-Инвест" | Чебоксары, ул. Университетская, 9/1 | Тарасов Валерий Николаевич | 41-93-13e-mail: chestr@chebnet.com  |
| 45 | ООО "ЧЕСТРстрой-3" | Чебоксары, ул. Университетская, 9/1 | Тарасов Валерий Николаевич | 41-93-13e-mail: chestr@chebnet.com  |
| 46 | ООО "Электроэнергитический многофункциональный центр" | Шумерля, ул. К. Маркса, д. 23 | Ризова Маргарита Александровна | 5-35-01  |
| 47 | ООО "ОПТЕЛ-Ч" | Чебоксары, ул. Афанасьева,8 | Захаров В.Н. | 58-31-27e-mail: offis@optel-ch.ru |
| 48 | ПСБ Филиал ОАО "Чувашавтодор" | почт. Адрес: Чебоксары, пр. И. Яковлева, 2а, юр.адрес: Чебоксары, Гаражный проезд, 2 | Орлов Сергей Викторович | 51-31-94, 51-39-75e-mail: psbavtodor@ya.ru  |
| 49 | ООО КБ "Парабола" | Чебоксары, ул. М. Павлова, 39, оф. 3 | Смышляев Владимир Николаевич |   |
| 50 | ООО "ПГС-Проект" | Чебоксары, ул. Кривова, 4, оф. 315 | Киселев Алексей Николаевич | e-mail: pgs\_p@mail.ru |
| 51 | ООО "Классика-АРТ"  | Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3 | Лощинина Юлия Александровна | e-mail: klassika@bk.ru  |
| 52 | ООО "СТКом"  | Чебоксары, ул. Хузангая, д. 14, оф. 407 | Ермаков Эдуард Павлович | 51-38-71, т/ф 51-15-11e-mail: stkom21@mail.ru  |
| 53 | ИП Умеров Рашид Мухаметшинович | юр. адрес: Чебоксары, пр. 9-ой Пятилетки, 16/15 кв. 19, факт. Чебоксары, ул. Хузангая, 11, кв. 143 | Умеров Рашид Мухаметшинович | 52-00-55, 56-48-98  |
| 54 | ИП Назыров Салих Сабирович | Чебоксары, ул. Цивильская, д.3, кв. 36 | Назыров Салих Сабирович | 28-25-61 |
| 55 | ИП Зюзина Людмила Васильевна | Чебоксары, ул. Разина, 3,  | Зюзина Людмила Васильевна | e-mail: lyudmila\_zyuzina@mail.ru  |
| 56 | ООО "Арконика"  | Чебоксары, ул. Афанасьева, 8, оф. 208,204 | Орлов Станислав Валерьевич | 58-30-96 |
| 57 | ООО «Сфера" | г.Чебоксары, Московский пр., 19/9 | Удяков Станисав Никитич | 43-79-11, факс 43-79-14моб. 89053460872 |
| 58 | ООО «Петроникс» | Чебоксары, ул. Хевешская, д.1А, офис 7 | Товарищев Валерий Георгиевич | 28-80-29 |
| 59 | ООО «АКБ «Полиспроект» | Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8 | Иванов Анатолий Анатольевич | 58-36-70 |
| 60 | ООО «Энергокран» | Чебоксары, Монтажный проезд, д. 10  | Йовенко Роман Владимирович | 73-60-79 |
| 61 | ООО «Информатика» | Чебоксары, ул. Ярославская, д.30 | Подойницын Сергей Евгеньевич | 62-44-18 |
| 62 | ООО «Сандал»; | г. Чебоксары, проспект. Ивана Яковлева, д. 19, оф. 411,  | Смирнов Сергей Андреевич | 57-18-74 |
| 63 | ООО «Проектировщик» | г. Чебоксары, Машиностроительный проезд, 17 а,  | Паймуков Владимир Евдокимович | 63-57-37, 63-63-62 |
| 64 | ООО «Техпроект» | 428903, г.Чебоксары, проезд Лапсарский, 57;  | Гасанов Вагиф Али-Оглы | 50-63-69 |
| 65 | ООО «Вертикаль-Проект» | г. Чебоксары, пр. Мира, 9, офис 3, т.  | Григорьева Людмила Вячеславовна | 39-54-35, 8-917-670-29-51  |
| 66 | ООО «Проект-Мастер» | Чебоксары, ул. Хузангая, д. 14, оф. 307а | Хижнякова Надежда Николаевна | 51-05-57 |
| 67 | ООО «Чувашстройпроект» | г. Чебоксары, Ядринское шоссе, д.3-а  | Васильев Сергей Валентинович | 39-73-36, 39-73-73 |
| 68 | ООО «Стройлидер» | г. Новочебоксарск, ул. 10 Пятилетки, д. 23 | Ефрем Роман Николаевич | 41-70-72, 41-72-09 |
| 69 | ООО «Стройпроект» | Пгт.Вурнары, ул.К.Маркса,15 | Разумова Татьяна Игоревна | 2-66-69 |
| 70 | ООО "Строитель-ФОРСТ" | Чебоксары, ул. Калинина, 109а | Соколов С.Н. | 63-37-06 |
| 71 | ООО «ПИ Волгастройпроект»  | 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Шевченко, д.27 | Ген.директор-Калашников В.В. | т/факс 56-48-14 |
| 72 | ООО «Каркас-проект ДСК»  | г.Чебоксары, ул. П.Лумумбы, д.10, офис 76 | Директор-Павлов А.Н. | 57-25-33 |
| 73 | ООО «Газпроект-1»  | г.Чебоксары, просп.И.Яковлева, д.19, офис 36 | Директор-Воронцов Д.В. | 48-85-31, факс 69-47-31 |
| 74 | ООО ПИ "Суварстройпроект"  | Чебоксары, К.Маркса, 52 Б  | Захаров Владимир Алексеевич | 39-53-93, т/ф. 39-53-94, |
| 75 | ООО «Комфорт-Проект»  | г.Чебоксары, Школьный проезд, д.1 | Директор- Совин Владимир Витальевич | т/факс 57-00-45 |
| 76 | ИП Татур Галина Александровна | Чебоксары, б-р Мефодия Денисова, 10/8, кв. 21  | Татур Галина Александровна | 58-07-10 |
| 77 | ООО «Гильдия зодчих»  | г.Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8 | Подлесный В.М. | 588009,583608 факс 66-25-99 |
| 78 | ОАО «Волгостальконструкция»  | г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.11 а | Ген.директор-Кудинов С.О | 56-72-84, факс 56-72-66 |
| 79 | ООО «Проектный институт каркасных систем»  | г.Чебоксары, Дорожный проезд,д.20а | Исп. директор-Кудрявцев Юрий Петрович | 64-72-62, факс 64-71-81 |
| 80 | ООО «ПИРС»  | г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.30 | Директор-Петров А.В | факс 45-63-08 |
| 81 | ООО «Республиканский Центр Энергосбережения»  | 428024, Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Гаражный, д.6 | Ген.директор-Богданов А.Н. | т/факс 63-69-29 |
| 82 | ООО «Электротехмонтаж»  | г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 35 | Директор - В.Д. Воробьев | 73-47-03 |
| 83 | ООО «ГП Ривьера»  | г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8 | Ген. директор - В.Н. Измайлов | 42-18-09, 62-60-27 |
| 84 | ООО «НПП Экра»  | г.Чебоксары, просп.И.Яковлева, д.3 | Ген.директор-Саевич О.Л. | т/факс 57-00-35, 55-03-68 |
| 85 | НИИ ГУ Экологии НАНИ ЧР | г.Чебоксары, просп.Мира, д.90, корп. 1  | Директор-Карпенко Ю.Д. | 63-77-77, 63-51-41, 63-53-41, факс 63-77-97, 66-44-08 |
| 86 | ООО «Ривьерапроект»  | г.Чебоксары, ул.Афанасьева, д.8 | Директор- Глушков С.Н. | факс 58-60-27 |
| 87 | ООО «Газпроект»  | г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.14 офис 302 | Директор-Воронцов Д.В | 48-85-31 51-07-24 |
| 88 | ИП Видовский М.В  | 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Волжская, д.58, кв.1 | Предприниматель-Видовский Михаил Владимирович |   |
| 89 | ООО «Модулор»  | 428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Гастелло, д.9/30 | Директор – Пачков Александр Сергеевич | 63-60-46, 25-93-51 |
| 90 | ООО «НПО Теплоавтомат»  | 428022, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Гладкова, д.7 | Директор - А.Н. Самарин | 62-10-36, 62-14-66, 62-17-43 |
| 91 | ООО «Недвижимость»  | 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Геологическая, д. 3 | Директор - А.П. Ермаков | 2-45-06, 2-17-05, факс 2-47-93 |
| 92 | ООО «Классика-С»  | г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, помещение 3 | Директор - Николаев Е.И. | 57-37-80, факс 55-05-48 |
| 93 | ООО «Эко-проект»  | г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.75, комн. 5 | Директор - Мельниченко Р.В. | 68-62-02 |
| 94 | ООО «Термотехника»  | г. Чебоксары, ул.Петрова, д.6, корп.3 | Директор - О.К. Степанов | 57-39-88, 62-76-39, факс 55-21-30 |
| 95 | ООО «Дизайн-проект»  | г.Ядрин, ул. Плеханова, д.14 | Директор-Петрова В.И. | 22-3-82, 8905-197-96-32 |
| 96 | ООО «НПО Электроаппарат»  | г. Чебоксары, просп. И.Яковлева, д.3 | Директор-Оболенцев Ю.Н. | 21-98-14, 57-17-15, факс 56-18-50 |
| 97 | ООО «Агростройэкспертиза»  | г.Чебоксары, Калининский район, ул.П.Лумумбы, д.8 | Директор-Гринвальд Ф.Д | 63-02-71 |
| 98 | ООО «СтройИнвест»  | Чебоксарский район, пос.Кугеси, ул.Карла Маркса, д.56 | Директор-Чевырова В.А. | (8-240) 2-39-87, 44-78-79, 44-83-98 |
| 99 | Фонд помощи вынужденным переселенцам Чувашской Республики | г. Чебоксары, ул. Академика Королева, д.1, офис 13 | Председатель правления - В.П. Тихонов | т/факс 34-18-98 |
| 100 | ОАО «Проектно-сметное бюро»  | г.Чебоксары, ул.Ярославская, д.32 | Ген.директор-Щёкин А.Е. | т/факс 62-56-54 |
| 101 | ООО «ЯдринИнвестСтрой»  | г.Ядрин, ул.Садовая, д.19а | Ген.директор-Андреев В.М. | 8 (247) 23-3-31 |
| 102 | ООО «Фирма Спецмонтажсервис»  | г.Чебоксары, ул. А.Крылова, д.1, нежилое помещение №6 | Директор- Нищериков А.В | 42-09-78, факс 58-08-46 |
| 103 | ООО «Металл»  | г. Шумерля, ул. Пушкина, д. 21 | Директор-Иванова Т.И. | т/факс 5-39-32 |
| 104 | ООО «СтройПроект-1294»  | г.Чебоксары, ул.Водопроводная, д.22 | Директор-Матвеев И.Н. | т/факс 64-14-07, 68-27-12 |
| 105 | ООО «Ремстройпроект»  | г.Чебоксары, ул.Гражданская, д.74, офис 100 | Директор-Блохина В.К | 31-41-35 |
| 106 | ООО «Агротехпроект»  | г.Чебоксары, просп. И.Яковлева, д.19 а | Директор-Иванов Н.Б. | 56-09-90 |
| 107 | ООО «Вектор»  | г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, д.46 | Директор-Одров В.И | т/факс 73-36-46, 48-24-84 |
| 108 | ЗАО «ПСФ Телефонстрой»  | г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 13 | Генеральный директор - Н.А. Лисин | 28-01-06,28-01-07,28-1020,28-10-30 |
| 109 | ООО «Контакт Электромонтажная организация»  | г.Канаш, ул.Кооперативная, д.18 | Директор-Гильфанов Р.А. | т/факс 4-18-42 |
| 110 | ООО «СС-проект»  | г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.94 | Директор-Тихонов Эдуард Викторович | факс 58-37-57, 58-23-67 |
| 111 | ООО «АрС-Проект»  | г.Чебоксары, ул. Комбинатская, д.4 | Директор-Арсентьев Е.З. | 8-906-385-92-57, факс 55-90-31 |
| 112 | ООО «ПИ Чувашстройпроект»  | г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.94 | Директор-Захаров В.А. | 58-71-16, факс 58-72-45 |
| 113 | ООО «НПП Фундамент»  | г.Чебоксары, просп. Московский, д.14, помещение 1 | Ген.директор-Игнатьев А.В | 45-30-49 |
| 114 | ОАО «НПК Элара»  | г. Чебоксары, Московский просп., д. 40 | Генеральный директор - Аранович А.И. | 45-39-80, факс 221403 |
| 115 | ООО «СпецСтройСтандарт»  | г.Чебоксары, просп.М.Горького, д.13, стр. 22 | Ген.директор-Федоров Е.Г. | 45-85-79, факс 45-85-79 |
| 116 | ООО «ЭнергоТехЦентр»  | г.Чебоксары, проезд Кабельный, д.16 | Директор-Чеботарев А.В. | 48-85-26 |
| 117 | ООО «АРТ-Проект»  | г.Чебоксары, ул.Лебедева, д.64, корп.1 | Ген.директор-Квасневский Д.А. | 8-902-249-69-12, 68-77-66, факс 34-48-29 |
| 118 | ООО «Славянка»  | г.Чебоксары, ул.Текстильщиков, д.8 | Директор-Громова И.Г. | 44-61-29 |
| 119 | ООО «ПроектСервис»  | г.Чебоксары, пер.Ягодный, д.4 | Директор-Сытин А.К. | 67-22-24 |
| 120 | ООО «АПМ Золотое сечение»  | г.Чебоксары, просп.Ленина, д.29, помещение №5 | Ген.директор-Грунин А.В. | т/факс 63-15-93 |
| 121 | ООО «Сура»  | г.Чебоксары, просп.И.Яковлева, д.35 А | Ген.директор-Будылин А.И. | т/факс 56-71-87 |
| 122 | ИП Ерофеева Р.С.  | Красночетайский район, дер. Мочаи, ул.Малая, д.125 | Предприниматель-Ерофеева Р.С. | 8-903-065-89-55 |
| 123 | ООО «ЭлектроГазИнжиниринг»  | г.Чебоксары, проезд Машиностроителей, д.1 | Директор-Щукин М.Н. | 28-07-31, 63-13-75, 30-91-82, факс 64-17-87, 64-17-13 |
| 124 | ООО «Евроснаб»  | г. Чебоксары, ул. И.Франко, д. 3 | Генеральный директор - В.А. Порфирьев | 20-90-12, 37-08-08, 30-83-77 |
| 125 | ООО «НПК Меркурий»  | г.Чебоксары, Марпосадское ш., д.28 | Директор-Шефер А.В. | 67-36-71, 29-23-33, факс 62-67-16 |
| 126 | ООО «РПК-Проект»  | 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8 | Директор - Степанов В.И. | 45-73-01, факс 58-60-27 |
| 127 | ООО «ЧЭТА»  | г.Чебоксары, проезд Машиностроителей, д.1 | Директор-Колбасов А.В. | 64-17-13, 63-51-48, факс 64-17-87, 64-17-13 |
| 128 | ООО «Спецтехмонтаж»  | г. Чебоксары, ул.Эльгера, д.15 А | Директор - А.В. Трофименко | 41-25-70 |
| 129 | ООО «Комплекс СФ»  | г.Чебоксары, ул. М.Сеспеля, д.8 | Директор - В.Н. Гордеев | т/факс 58-66-66 |
| 130 | ООО «Стромос»  | г. Чебоксары, просп. И.Яковлева, 2А | Исполнительный директор - Игнатьев А.Г. | 64-05-18, 64-06-38, 64-07-46 |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим заключить договор и выполнить работы по строительству наружных сетей холодного водоснабжения и (или) водоотведения

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

- *реквизиты организации;*

*- проектная документация раздел НВК (наружные сети водоснабжения канализации).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Сообщаем о выполнении условий на подключение к договорам на технологическое присоединение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ и № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. и просим выполнить подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенного по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

- Исполнительная документация наружного водопровода и канализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |

Письмо оформляется

на бланке предприятия

*Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес*

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № \_\_\_\_\_от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. | Директору АО «Водоканал»В.С. Васильеву428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д.12 |

Просим выдать справку о выполнении технических условий на подключение №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ объект:

|  |
| --- |
|  |
| (наименование объекта) |
| расположенный по адресу: |  |
|  | (адрес) |

Приложение:

- акт приемки законченного строительства объекта по водопроводным и канализационным сетям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя |  | подпись руководителя |  | Ф.И.О. руководителя |

 м.п.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителя |  |
| Контактный телефон |  |